## Производства тепла
Таблица №1
Ст. № | Наименование станции или котельной | Тип котлоагрегата (год установки) | Мощность |  | Потребление топлива 2019г |  |  | Производство тепла 2019г. | Потребление топлива 2020г |  |  | Производство тепла 2020г. | Потребление топлива 2021г |  |  | Производство тепла 2021г.
|  |  | Паспорт | Факт | Газ, тыс.м3 | Мазут, тнт | Уголь, тнт | Гкал | Газ, тыс.м3 | Мазут, тнт | Уголь, тнт | Гкал | Газ, тыс.м3 | Мазут, тнт | Уголь, тнт | Гкал
1 | ТЭЦ-1 | Е-65-3,9-440 КТ (1999) | 75 т/час | 75 т/час | 0 | 404.9 | 167385.05 | 452679.4 | 0 | 632.6 | 209621.1 | 577874.66 | 0 | 801.724 | 214681.38 | 595962.23
2 |  | Е-65-3,9-440 КТ (2000)
3 |  | Е-65-3,9-440 КТ (2011) | 65 т/час | 65 т/час
4 |  | КВ-Т-128-150 (2006) | 110 Гкал/час | 85 Гкал/час | 0 | 2161.995 | 254500.3 | 877402 | 2308.642 | 2760.181 | 274193.3 | 975407.14 | 42322.962 | 2325.939 | 266922.68 | 1245893.07
5 |  | КВ-Т-128-150 (2014) |  | 110 Гкал/час
6 |  | КВ-Т-128-150 (2018) |  | 110 Гкал/час
7 |  | КВ-Т-128-150 (2015) |  | 110 Гкал/час
8 |  | ПТВМ-100 (1970) | 100 Гкал/час | 86,5 Гкал/час | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | ПТВМ-100 (1973) |  | 70 Гкал/час
10 |  | ПТВМ-100 (1977) |  | 70 Гкал/час
1 | ТЭЦ-2 | БКЗ-420-140-5 (1979) | 420т/час | 420т/час | 0 | 3295.973 | 2946445.8 | 4443076.68 | 0 | 3787.287 | 2940834.9 | 4542247.11 | 0 | 4240.299 | 3368807.5 | 5125880.44
2 |  | БКЗ-420-140-5 (1980)
3 |  | БКЗ-420-140-5 (1983)
4 |  | БКЗ-420-140-5 (1986)
5 |  | БКЗ-420-140-5 (1992)
6 |  | БКЗ-420-140-5А (2008)
7 |  | Е-550-13,8-560 КТ (2016) | 550т/ч | 550т/ч
8 |  | Е-550-13,8-560 КТ (2021) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | КВ-Т-139,6-150 (2012) | 120 Гкал/час | 120 Гкал/час | 0 | 593 | 370561 | 1287251.17 | 1336.615 | 838 | 381360 | 1311617.1 | 11234.06 | 1269 | 419994 | 1515313.11
2 |  | КВ-Т-139,6-150 (2012)
3 |  | КВ-Т-139,6-150 (2012)
4 |  | КВ-Т-139,6-150 (2012)
5 |  | КВ-Т-139,6-150 (2016)
6 |  | КВ-Т-139,6-150 (2016)
- | п. Пригородный (резерв) | Алтай (2011) | 0,65 Гкал/час | 0,65 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- |  | КВр-1,45 (2017) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час
- |  | КВр-1,45 (2017)
- |  | КВр-1,45 (2017)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- | п. Железнодородный | КВр-1,45 (2021) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час | 0 | 0 | 3160 | 7837.75 | 0 | 0 | 3332 | 7758.45 | 0 | 0 | 3107 | 8889.56
- |  | КВр-1,45 (2020)
- |  | КВр-1,45 (2020)
- |  | КВр-1,45 (2019)
- |  | КВр-1,45 (2018)
- |  | КВр-1,45 (2017)
- |  | КВр-1,45 (2018)
- | п. Промышленный | КВр-1,45 (2021) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час | 0 | 0 | 2591 | 6414.08 | 0 | 0 | 2832 | 7153.96 | 0 | 0 | 3131 | 7900.65
- |  | КВр-1,45 (2021)
- |  | КВр-1,45 (2019)
- |  | КВр-1,45 (2017)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- | п. Интернациональный | КВр-1,45 (2021) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час | 0 | 0 | 1212 | 3201.21 | 0 | 0 | 1269 | 3320.18 | 0 | 0 | 1430 | 3746.32
- |  | КВр-1,45 (2020)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- | КГ КНБ п. Пригородный | КВ-ТС-5(М) (2014) | 4,3 Гкал/час | 4,3 Гкал/час | 0 | 0 | 8359 | 18205.61 | 0 | 0 | 8056 | 20053.24 | 0 | 0 | 7854 | 23391.12
- |  | КВ-ТС-5(М) (2014)
- |  | КВ-ТС-5(М) (2014)
- | п. УПТК | КВр-1,45 (2017) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час | 0 | 0 | 2334 | 6004.27 | 0 | 0 | 2275 | 6177.06 | 0 | 0 | 2555 | 6723.54
- |  | КВр-1,45 (2015)
- |  | КВр-1,45 (2015)
- |  | КВр-1,45 (2015)
- |  | КВр-1,45 (2014)
- |  | КВр-1,45 (2014)
- | п. Мичурино | КВр-1,45 (2015) | 1,25 Гкал/час | 1,25 Гкал/час | 0 | 0 | 1357 | 3229.95 | 0 | 0 | 1596 | 4003.65 | 0 | 0 | 1955 | 4979.94
- |  | КВр-1,45 (2015)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- |  | КВЕр-1,45 (2016)
- |  | КВр-1,45 (2020)