Добрый день, Astana IT University совместно с Назарбаев Университетом проводит исследования по теме “Smart City”. Один из направлении - ТЭК и качество воздуха.

Хотим на карте Астаны обозначить «промышленные котельные» и «коммунальные котельные» для визуализации.

Прошу Вас дать список Котельных г.Астаны с характеристиками. Приложил примерную таблицу.

С уважением,

Жакиев Нурхат

PhD, Директор департамента науки и инновации

Astana IT University

87774698612

[nurkhat.zhakiyev@astanait.edu.kz](mailto:nurkhat.zhakiyev@astanait.edu.kz)

[nzhakiyev@gmail.com](mailto:nzhakiyev@gmail.com)

Котельные в Астане

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация** | **Тип (Промышленный или**  **Коммунальный)** | **Мощность** | **Топливо (п.газ, сж.газ., мазут, дизель)** | **Координаты (если есть адрес сами заполним)** |
|  | [**ЖК**](https://astana.spravker.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/too-energiya.htm) **или ТОО**  **Адрес:** Астана, ул.  **Телефон (если есть)** |  |  |  | 51.15304562473745, 71.49828940738124 |
| **Районные котельные** | | | | | |
| 1 | ж/м Железнодорожный Тел.+7(777)-772-20-91  Шебер: М. Баймагамбетов | АО «Астана-Энергия» | 5,65 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Ж. Жабаева, 23/1 зд.  51.14416152809521, 71.56824299328223 |
| 2 | Промышленный к.  Тел.+7(777)-772-20-87  Шебер: Т. Баймагамбетов | АО «Астана-Энергия» | 5,11 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Шалкоже. 1/3 зд.  51.12258784259301, 71.52151684979917 |
| 3 | Интернациональный к.  Тел. +7(701)-535-07-81  Шебер: Ж. Жакиянов | АО «Астана-Энергия» | 2,49 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Армандастар 2/3.  51.12979779732024, 71.59030776974167 |
| 4 | Мичурино к.  Тел. +7(777)-772-11-78  Шебер: Е Нурахметов | АО «Астана-Энергия» | 5,11 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Көкіл 1  51.113914287385235, 71.64562782364628 |
| 5 | Пригородный к. (резерв)  Тел. +7(701)-558-86-85  Шебер: К Табулдин | АО «Астана-Энергия» | 5,15 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Арнасай, 151 зд  51.04203526576706, 71.43124976084854 |
| 6 | ҰҚК Пригородный к.  Тел.+7(701)-558-86-85  Шебер: К Табулдин | АО «Астана-Энергия» | 8,18 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. Е 522, 15Т-зд  51.04108225167931, 71.43689607819375 |
| 7 | УПТК  Тел.+7-(701)-103-83-07  Шебер: Е Айтуганов | АО «Астана-Энергия» | 4,86 Гкал/ч | Коммунально-бытовой уголь | ул. М. Дулатов, 182/1  51.20674221775097, 71.36266333984005 |
| **Жилые дома** | | | | | |
| 1 | ЖК «Ақ-Отау»  Тел.+7-(701)-225-75-47  Шебер: Р. Тулькубаев | Частные котельные | 3400 кВт/ч | Дизельное топливо | ж/м Көктал-1 ул. Сұлукөл 14  51.181096304877414, 71.34789341535901 |
| 2 | ЖК «Шұғыла»  Тел.+7-(701)-225-75-47  Шебер: Р. Тулькубаев | Частные котельные | 1300 кВт/ч | Дизельное топливо | ж/м Көктал-1 пересечение улиц Шұғыла и №12-96  51.179036143480275, 71.34779163575895 |
| 3 | ЖК «Араби»  Тел. +7-(701)-225-75-47  Шебер: Р. Тулькубаев | Частные котельные | 2400 кВт/ч | Дизельное топливо | Ул. Е-495  51.07613801776011, 71.4316106919519 |
| 4 | ЖК «Куршавель» Тел.+7-(701)-225-75-47  Шебер: Р. Тулькубаев | Частные котельные | 6100 кВт/ч | Сжиженный газ | Ул. Е-321  51.07358560436807, 71.43922183104866 |
| 5 | ЖК «Family town  Орынбор-1»  ЖК «Family town  Орынбор-2»  ЖК «Family town  Кабанбай-1»  ТОО «Town Service»  87771102188  Казбек Серикпаевич  8-771-072-59-37  Тлеухан | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | ул. Е-319, д. 2  51.06181265084496, 71.42114140899551  ул. Е-319, д. 2А, 2 Б  51.06087812323641, 71.41953389993263  ул. Е-652, д. 2, 4, 6, 8  51.05921286435468, 71.42039289632135 |
| 6 | ЖК «Family town  Кабанбай-2»,  ОСИ «Байтерек 4» | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | ул. Е-652, д.10, 12, 14, 16  51.057760064534506, 71.42278890410468 |
| 7 | Кургальжинское шоссе 28  8-701-777-27-34  Толеген | Частные котельные |  | Автономное  (уголь) | 51.14919599005031, 71.34932907525288 |
| 8 | Орынбор д. 22  8-701-184-85-89  Салтанат | Частные котельные |  | Электричество | 51.105741679717724, 71.44039066758454 |
| 9 | ЖК «Лазурный берег»  8-701-100-15-16 | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | ул. К. Мухамедханова д. 41  51.14537642444747, 71.36127025556694 |
| 10 | ул. Е-496 д. 10, 10/1, 10/2  ТОО «Астана-Орнек»  Айдын 8-701-244-99-78 | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | 51.072610363963186, 71.4275498476675  (ЖК Кемел) |
| 11 | ЖК по адресу ул. Омарова д. 23/1  ТОО «Астана-Орнек»  Айдын 8-701-244-99-78 | Частные котельные |  | Дизельное топливо | 51.13994666800873, 71.3696364618688 |
| 12 | ЖК «Yrker city»  Кудайберген  8-705-902-11-28  8-777-110-39-28 | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | ул. Кургальджинское шоссе д. д. 110  51.12256226453137, 71.28677955556599 |
| 13 | ЖК «Астана» ж/м «Уркер» (11 домов)  Куаныш  8-777-184-20-80 | Частные котельные |  | Автономное  (газ) | 51.12304630538784, 71.26341616502557 |
| 14 | ЖК «Камшат» Е 535  Камшат  8702-111-62-03 | Частные котельные |  | Автономное ( газ) | 51.14908487344882, 71.34657608255395 |
| 15 | ЖК «Алем Тау» | Частные котельные |  | Автономное ( газ) | 51.148318006312735, 71.34977786906049 |
| 16 | ЖК «БУДАПЕШТ»  Асия  87782656562 | Частные котельные |  | Автономное ( газ) | 51.07711348593864, 71.39686575317891 |
| 17 | ЖК «Фэмили парк» | Частные котельные |  | Автономное  (Газ) | пр. Кабанбай батыра, 75А  51.063500528320944, 71.40420323006114 |
| 18 | Общежитие ул. Сарытогай, 2 п. Пригородный | Частные котельные | 2/150 | дизельное топливо | ул. Сарытогай, 2  51.0431507800923, 71.42532802357293 |
| 19 | Общежитие ул. Беласар, 2 п. Пригородный | Частные котельные | 2/81,4 | дизельное топливо | ул. Беласар, 2а  51.0444765799947, 71.42515292912864 |
| 20 | Общежитие ул. Сарытогай, 11 п. Пригородный | Частные котельные | 2/400 | дизельное топливо | ул. Сарытогай, 11  51.04294063711607, 71.42652926538757 |
| 21 | Gold land | Частные котельные |  | Автономное  ( газ) | Е344 д 2,4,6,6/1  51.06952216930902, 71.43824816510312 |
| 22 | МЖД ул. Ардагерлер (5 домов) | Частные котельные | 2/3000 | дизельное топливо | ул.Бабатайулы,24  51.18483098544684, 71.3446176848547 |
| 23 | мкр. Юго-Восток | Частные котельные | 1/40,7 | дизельное топливо | ул.Субханбердина,18/1  51.14318433325964, 71.51813324933694 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | |
| 1 | Городская многопрофильная больница №2 | Коммунальный | 3/3900 | дизельное топливо | ул. Т. Рыскулова,8  51.08438819230018, 71.40938787275502 |
| 2 | Многопрофильная гор. детская больница №3 | Коммунальный | 3/6500 + 1/4200 | дизельное топливо | ул. Т. Рыскулова,2  51.08333581834375, 71.41958958614725  51.083514401644926, 71.4176070930131  51.08245539186832, 71.41183074859435 |
| 3 | Центр наркологии и психотерапии |
| 4 | Городская станция скорой мед. помощи |
| 5 | Поликлиника № 12 (мкр. Уркер) | Коммунальный | 2/300 | дизельное топливо | ул Белкарагай, 1  51.128343101493925, 71.25121023921358 |
| 6 | Городской Инфекционный центр | Коммунальный | 2/1950 | диз. топливо / сжиженный газ | ул. А-1, 7  51.164413, 71.608791 |
| 7 | Гор центр фтизиопульмонологии | Коммунальный | 2/6000+1/3500 | дизельное топливо | ул. А-1, 5  51.160634, 71.606055 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Объекты образования** | | | | | |
| 1 | Средняя школа №69 (мкр. Уркер) | Коммунальный | 3/1400 | дизельное топливо | ул. Исатай Батыра, 141/1  51.12816632578524, 71.25486462559084  51.128744, 71.252256 |
| 2 | Ясли-сад №62 (мкр. Уркер) |
| 3 | Профессионально-техн. колледж | Коммунальный | 3/2100 | дизельное топливо | Кург.шоссе,22  51.150956, 71.362291 |
| 4 | Средняя школа №71 (ж/м Жагалау) | Коммунальный | 2/2000 | дизельное топливо | ул. Ильяса Омарова, д 4  51.134597, 71.369117 |
| 5 | Средняя школа №78 (ж/м Жагалау) | Коммунальный | 2/1700 | дизельное топливо | ул. № Е-11, д 8  51.129542, 71.364896 |
| 6 | Средняя школа №82 | Коммунальный | 2/2000 | дизельное топливо | ул.Туркестан,32/1  51.098086, 71.42376 |
| 7 | Средняя школа №41 | Коммунальный | 3/314 | дизельное топливо | ул.Ардагерлер,1А  51.178957, 71.339312 |
| 8 | Средняя школа №68 | Коммунальный | 3/2000 | дизельное топливо | ул. Амантогай, 2  51.1978387915125, 71.33695386585889 |
| 9 | Детский сад №85 | Коммунальный |  |  | 51.198453, 71.342972 |
| 10 | Специальная школа-интернат № 1 | Коммунальный | 3/2000 | дизельное топливо | ул. Болашак, 29/3  51.180736, 71.325664 |
| 11 | Средняя школа №94 | Коммунальный |  |  | 51.19782067063497, 71.36972677367531 |
| 12 | Ясли - сад № 13 (ул.Герцена) | Коммунальный | 2/233 | дизельное топливо | ул.Герцена,84/1  51.19795, 71.366311 |
| 13 | Детский сад №39 | Коммунальный | 2/400 | дизельное топливо | ул.Ардагерлер,13  51.182003, 71.341032 |
| 14 | Средняя школа №29 | Коммунальный | 4/620 | дизельное топливо | ул.Жабаева,14(Горького,22)  51.147068, 71.579226 |
| 15 | Средняя школа №42 | Коммунальный | 3/350 | дизельное топливо | ул.Жанатурмыс, 6/2  51.108323, 71.685884 |
| 16 | Средняя школа №44 | Коммунальный | 1/200+1/230 | дизельное топливо | ул.Нурлыжол, 8  51.1264630684827, 71.59513167567493 |
| 17 | Средняя школа №57 | Коммунальный | 2/895+1/500 | дизельное топливо | ул.Шарбакты,46  51.121426, 71.519883 |
| 18 | Ясли сад №59 | Коммунальный | 3/420 | дизельное топливо | ул.Иманақ, 9/1  51.150378, 71.562061 |
| 19 | Ясли сад №60 | Коммунальный | 3/400 | дизельное топливо | переулок 247 д.2  51.11232, 71.648835 |
| 20 | Ясли сад №74 | Коммунальный | 2/500 | дизельное топливо | ул.№ А-135, д.7  51.124227, 71.611364 |
| 21 | Средняя школа №88 | Коммунальный | 2/2000 | дизельное топливо | ул. Е-321, 18  51.073247, 71.43747 |
| 22 | Детский сад №53 (п. Комсомольский) | Коммунальный | 2/350 | дизельное топливо | ул.Тумар ханым,24  51.143314, 71.393547 |
| 23 | Детский сад №56 (п. Заречный) | Коммунальный | 2/500 | дизельное топливо | п.Зареч. Ул.24 д.20  51.106159, 71.439328 |
| 24 | Ясли-сад № 68 (п. Пригородный) | Коммунальный | 2/400 | дизельное топливо | ул. Сарытогай, д.9  51.043808, 71.426606 |
| 25 | Ясли-сад №70 (Жагалау) | Коммунальный | 2/500 | дизельное топливо | ул.199 д.36/3  51.135299, 71.365684 |
| 26 | Ясли-сад № 86 (ул.Сыганак) | Коммунальный | 2/620 | дизельное топливо | ул. Е 12, д. 4  51.127782, 71.377198 |
| 27 | Ясли - сад № 90 | Коммунальный |  |  | 51.127663, 71.377998 |
| 28 | Ясли-сад № 91 (мкр.Уркер) | Коммунальный | 2/500 | дизельное топливо | ул. Е 638, д. 2  51.135232, 71.289041 |
| 29 | Ясли-сад № 92 ( мкр.Уркер) | Коммунальный | 2/620 | дизельное топливо | ул. Ә.Қашаубаева, 28  51.1156, 71.243435 |
| 30 | Колледж сервиса и туризма | Коммунальный | 2/70 | дизельное топливо | ул.Көкжиек, 2/4  51.178581, 71.334753 |
| 31 | Средняя школа №19 | Коммунальный | 2/900 | дизельное топливо | ул. Тамшалы,32  51.200871, 71.364999 |
| 32 | Средняя школа №20 | Коммунальный | 2/2000 | дизельное топливо | Ул.Карталы, 62  51.191623, 71.379467 |
| 33 | Средняя школа №40 и 5 жил. Домов | Коммунальный | 2/3000 | дизельное топливо | ул.Бабатайулы,24  51.186216, 71.344561 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Объекты соц куль быта** | | | | | |
| 1 | СДЮСШ № 7 СК "Аспан" п. Пригородный | Коммунальный | 2/1200 | сжиженный газ | ул.Е-620, 18  51.039383, 71.422504 |
| 2 | СДЮСШ № 5 Физкульт-оздор комплекс | Коммунальный | 2/730 | сжиженный газ | ул. Баршын 30/2  51.202201, 71.327766 |
| 3 | КГУ " Центр соц. обслуж. "Шарапат" | Коммунальный | 2/2000+1/1800 | природный газ | ул.Аккорган,2  51.176849, 71.337831 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |